Projektbeschreibung: Verbesserung der Sicherheit mobiler CT-Scanner

Unsere Firma konstruiert mobile CT-Scanner, die auf LKW-Anhängern montiert sind. Diese Einheiten fahren in verschiedene Orte und bieten dort diagnostische Bildgebung an – vor allem für ältere Patienten, die Krankenhäuser nur schwer erreichen können.

Problembeschreibung: Während des Betriebs bleibt die Strahlung des CT-Scanners nicht vollständig im Fahrzeug eingeschlossen. Bestimmte Bauelemente der Abschirmung lassen Strahlung nach außen dringen, die sogar in mehreren Metern Entfernung messbar ist. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Personen dar, insbesondere für Menschen mit implantierten medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern. Da die meisten unserer Patienten älter sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass solche gefährdeten Personen betroffen sind.

Lösungsvorschlag:

- Verbesserte Abschirmung: Neugestaltung der Schutzkammer mit mehrschichtigen Bleiplatten oder Wolfram sowie strahlungsabsorbierenden Verbundmaterialien.

- Strahlungsüberwachung: Installation externer Sensoren rund um das Fahrzeug, die kontinuierlich Strahlungswerte messen und bei Leckagen Alarm auslösen.

- Sicherheitsprotokolle: Einrichtung von Sperrzonen um den LKW während des Betriebs, deutlich gekennzeichnet durch Schilder, um Passanten fernzuhalten.

- Patientenschutz: Zusätzliche Abschirmung im Inneren des Anhängers, um Patienten und Personal – insbesondere mit Herzschrittmachern – zu schützen.

- Zertifizierung & Tests: Durchführung strenger Prüfungen nach internationalen Strahlenschutzstandards vor der Inbetriebnahme.

Diese Maßnahmen gewährleisten die Sicherheit der Patienten und stärken das Vertrauen in mobile Diagnosetechnologien.